**SCREENING REPORT**

**Test Number:** 14872-00 **Raw Data** **Chemistry:** Zn/MnO₂ (Alk)

**Sample Name:** Duracell MN1500 **Load:**  /3.3Ω

**Sort Order:** Bar Code Number **Load Time:**  /5.0Sec(S)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bar Code Number | Manufacturer  Number | Manufacture Date | Pre-Tab OCV |  | Post-Tab OCV | Post-Tab CCV | Inspection |
| 470969 |  | 11/10/2020 | 1.637 |  | 1.636 | 1.527 | OK |
| 470970 |  | 11/10/2020 | 1.637 |  | 1.637 | 1.538 | OK |
| 470971 |  | 11/10/2020 | 1.637 |  | 1.636 | 1.519 | OK |
| 470972 |  | 11/10/2020 | 1.637 |  | 1.636 | 1.517 | OK |
| 470973 |  | 11/10/2020 | 1.637 |  | 1.637 | 1.536 | OK |
| 470974 |  | 11/10/2020 | 1.636 |  | 1.636 | 1.510 | OK |
| 470975 |  | 11/10/2020 | 1.636 |  | 1.636 | 1.515 | OK |
| 470976 |  | 11/10/2020 | 1.628 \* |  | 1.627 \* | 1.525 | OL OL |
| 470977 |  | 11/10/2020 | 1.638 |  | 1.637 | 1.528 | OK |
| 470978 |  | 11/10/2020 | 1.637 |  | 1.637 | 1.516 | OK |
| 470979 |  | 11/10/2020 | 1.637 |  | 1.636 | 1.534 | OK |
| 470980 |  | 11/10/2020 | 1.635 |  | 1.635 | 1.538 | OK |
| 470981 |  | 11/10/2020 | 1.629 \* |  | 1.628 \* | 1.520 | OL OL |
| 470982 |  | 11/10/2020 | 1.632 |  | 1.632 \* | 1.518 | OL |
| 470983 |  | 11/10/2020 | 1.636 |  | 1.636 | 1.521 | OK |
| 470984 |  | 11/10/2020 | 1.633 |  | 1.632 \* | 1.537 | OL |
| 470985 |  | 11/10/2020 | 1.637 |  | 1.636 | 1.511 | OK |
| 470986 |  | 11/10/2020 | 1.635 |  | 1.635 | 1.534 | OK |
| 470987 |  | 11/10/2020 | 1.637 |  | 1.636 | 1.527 | OK |
| 470988 |  | 11/10/2020 | 1.633 |  | 1.632 \* | 1.534 | OL |
| 470989 |  | 11/10/2020 | 1.637 |  | 1.636 | 1.525 | OK |
| 470990 |  | 11/10/2020 | 1.637 |  | 1.637 | 1.515 | OK |
| 470991 |  | 11/10/2020 | 1.637 |  | 1.637 | 1.510 | OK |
| 470992 |  | 11/10/2020 | 1.635 |  | 1.634 | 1.523 | OK |
| 470993 |  | 11/10/2020 | 1.637 |  | 1.637 | 1.536 | OK |
| 470994 |  | 11/10/2020 | 1.637 |  | 1.637 | 1.533 | OK |
| 470995 |  | 11/10/2020 | 1.627 \* |  | 1.626 \* | 1.523 | OL OL |
| 470996 |  | 11/10/2020 | 1.635 |  | 1.635 | 1.510 | OK |
| 470997 |  | 11/10/2020 | 1.637 |  | 1.636 | 1.523 | OK |
| 470998 |  | 11/10/2020 | 1.637 |  | 1.636 | 1.518 | OK |
| 470999 |  | 11/10/2020 | 1.635 |  | 1.634 | 1.536 | OK |
| 471000 |  | 11/10/2020 | 1.635 |  | 1.635 | 1.523 | OK |
| 471001 |  | 11/10/2020 | 1.636 |  | 1.636 | 1.528 | OK |
| 471002 |  | 11/10/2020 | 1.635 |  | 1.635 | 1.510 | OK |
| 471003 |  | 11/10/2020 | 1.637 |  | 1.637 | 1.537 | OK |
| 471004 |  | 11/10/2020 | 1.637 |  | 1.636 | 1.540 | OK |

Key: ^ for Tab Tolerance Fail(T), ! for Criteria Fall(F), \* for outlier(OH for High)(OL for Low)